## ARC
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributeDescriptionDE | AttributeName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Projekt | IfcProject ist der Hauptcontainer für ein digitales Bauprojekt. Es speichert wesentliche Projektinformationen wie:<br>_x000D_ _x000D_ - Projektname und -beschreibung<br>_x000D_ - Masseinheiten<br>_x000D_ - Standortdetails<br>_x000D_ - Projektphasen<br>_x000D_ - Grundlegende projektweite Einstellungen<br>_x000D_ <br>_x000D_ Es dient als zentraler Punkt für die Organisation aller Bauinformationen und hilft Teammitgliedern, das Projekt leicht zu verstehen und darauf zuzugreifen. | IfcProject |  | Projektname oder Nummer | Name |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Planungsperimeter | Ein Planungsperimeter wird als eine "IfcSite" dargestellt, auch wenn er aus mehreren baurechtlichen Grundstücken besteht. | IfcSite |  | Planungsperimeterbezeichnung | Name |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Gebäude |  | IfcBuilding |  | Gebäudebezeichnung | Name |  |  |  | Planungsperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Geschoss | Empfehlung:_x000D_ - Erstellen Sie ein separates Geschoss (Building Storey) für das Fundament._x000D_ - Koordinieren und harmonisieren Sie die Bezeichnungen der Geschosse frühzeitig im Prozess. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutige Geschossbezeichnung | Name |  |  |  | Gebäude | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Nutzbarer Raum | Modellieren Sie jeden nutzbaren Raum als ein Volumen pro Geschoss ohne Überschneidungen:_x000D_ _x000D_ Optimal: Von Oberkante Rohdecke bis Unterkante der nächsten Rohdecke_x000D_ _x000D_ Alternative: Von Oberkante Nutzfläche bis Unterkante Rohdecke_x000D_ _x000D_ Horizontale Ausdehnung: Von Innenwand zu Innenwand, um das gesamte nutzbare Volumen zu erfassen | IfcSpace |  | Empfehlung:\n - Raumkennung: Persistente eindeutige numerische Bezeichnung \n - Definition: Ein eindeutiger, dauerhafter numerischer Code, der jedem Raum zur unmissverständlichen Identifizierung innerhalb eines Gebäudes oder Komplexes zugewiesen wird. Z.B. #007 \n \n Schlüsselprinzipien für effektives Datenmanagement: 1. Beständigkeit: Behalten Sie dieselbe Kennung bei, solange die Kernattribute des Raums unverändert bleiben: - Position (nicht in einen anderen Teil des Gebäudes verlegt) - Allgemeine Größe (geringfügige Anpassungen sind akzeptabel) - Primäre Funktion (z.B. bleibt ein Büro oder Besprechungsraum) 2. Keine Wiederverwendung: Alte Kennungen ausmustern, statt sie neuen Räumen zuzuweisen: - Verhindert Verwirrung bei historischen Datenanalysen - Vermeidet potenzielle Fehler in Facility-Management-Systemen 3. Konsistenz: Kennungen systematisch in allen Gebäudedokumentationen und -systemen anwenden: - Grundrisse - Gebäudeinformationsmodelle (BIM) - Facility-Management-Software - Wartungsaufzeichnungen 4. Formatstandardisierung: Ein einheitliches Format für alle Kennungen verwenden: - Z.B. dreistellige Zahlen mit vorangestelltem # (#001, #002, usw.) - Für größere Komplexe Gebäude- oder Etagenpräfixe in Betracht ziehen (B1-#007, B2-#007) 5. Änderungsmanagement: Einen formalen Prozess für notwendige Kennungsänderungen implementieren: - Gründe für Änderungen dokumentieren - Alle relevanten Systeme und Dokumentationen aktualisieren - Änderungsprotokoll für zukünftige Referenzen führen 6. Kundengetriebenen Änderungen widerstehen: Wenn Kunden während der Projektdurchführung Änderungen der Raumnummerierung wünschen: - Erklären Sie, dass die aktuellen Kennungen technische Raumnummern sind, die für die Datenintegrität entscheidend sind - Bieten Sie an, ein separates, nicht-technisches Raumnummernattribut hinzuzufügen, um ihre Präferenz zu berücksichtigen - Betonen Sie die Wichtigkeit der Beibehaltung der ursprünglichen Kennungen für die Systemkonsistenz und zukünftige Betriebsabläufe Merke: Auch wenn es verlockend erscheinen mag, Kennungen neu zu organisieren oder wiederzuverwenden, ist die Aufrechterhaltung der Konsistenz über die Zeit entscheidend für ein zuverlässiges langfristiges Datenmanagement und Analysen im Gebäudebetrieb. Technische Raumnummern sollten stabil bleiben, selbst wenn zusätzliche Beschriftungsschemata für den Kundengebrauch eingeführt werden. | Name |  |  |  | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Nutzbarer Raum | Modellieren Sie jeden nutzbaren Raum als ein Volumen pro Geschoss ohne Überschneidungen:_x000D_ _x000D_ Optimal: Von Oberkante Rohdecke bis Unterkante der nächsten Rohdecke_x000D_ _x000D_ Alternative: Von Oberkante Nutzfläche bis Unterkante Rohdecke_x000D_ _x000D_ Horizontale Ausdehnung: Von Innenwand zu Innenwand, um das gesamte nutzbare Volumen zu erfassen | IfcSpace |  | Definition: Eine Typbezeichnung für den Raum, z.B. Büro, Besprechungsraum, Labor, Lager. Beste Praktiken: 1. Verwenden Sie klare, beschreibende Namen (z.B. "Großraumbüro" statt nur "Büro") 2. Erstellen Sie eine standardisierte Liste von Raumtypen für Ihre Organisation 3. Vermeiden Sie Abkürzungen oder Codes, die für einige Benutzer unklar sein könnten 4. Erwägen Sie die Einbeziehung von Untertypen für eine detailliertere Klassifizierung (z.B. "Besprechungsraum - Groß") 5. Überprüfen und aktualisieren Sie die Benennungskonventionen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie den sich entwickelnden Anforderungen entsprechen Merke: Konsistente und durchdachte Raumtyp-Benennung ist grundlegend für ein effektives Gebäudeinformationsmanagement. Sie unterstützt verbesserte Entscheidungsfindung, Effizienz und langfristige Datennutzbarkeit in verschiedenen Bereichen des Facility Managements, der Energiemodellierung, der Raumnutzung und der Einhaltung von Vorschriften. | LongName |  |  |  | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Nutzbarer Raum | Modellieren Sie jeden nutzbaren Raum als ein Volumen pro Geschoss ohne Überschneidungen:_x000D_ _x000D_ Optimal: Von Oberkante Rohdecke bis Unterkante der nächsten Rohdecke_x000D_ _x000D_ Alternative: Von Oberkante Nutzfläche bis Unterkante Rohdecke_x000D_ _x000D_ Horizontale Ausdehnung: Von Innenwand zu Innenwand, um das gesamte nutzbare Volumen zu erfassen | IfcSpace |  | Im Attribut können Sie festlegen, ob es sich um einen EXTERNEN oder INTERNEN Raum handelt. | PredefinedType |  |  | EXTERNAL, INTERNAL | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Nutzbarer Raum | Modellieren Sie jeden nutzbaren Raum als ein Volumen pro Geschoss ohne Überschneidungen:_x000D_ _x000D_ Optimal: Von Oberkante Rohdecke bis Unterkante der nächsten Rohdecke_x000D_ _x000D_ Alternative: Von Oberkante Nutzfläche bis Unterkante Rohdecke_x000D_ _x000D_ Horizontale Ausdehnung: Von Innenwand zu Innenwand, um das gesamte nutzbare Volumen zu erfassen | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Das Attribut definiert die Raumlage: - True: Außen (z.B. Balkon) - False: Innen (z.B. Küche, Parkgarage) | IsInteriorOrExteriorSpace |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Nutzbarer Raum | Modellieren Sie jeden nutzbaren Raum als ein Volumen pro Geschoss ohne Überschneidungen:_x000D_ _x000D_ Optimal: Von Oberkante Rohdecke bis Unterkante der nächsten Rohdecke_x000D_ _x000D_ Alternative: Von Oberkante Nutzfläche bis Unterkante Rohdecke_x000D_ _x000D_ Horizontale Ausdehnung: Von Innenwand zu Innenwand, um das gesamte nutzbare Volumen zu erfassen | IfcSpace |  | Das Attribut definiert die Raumlage: - True: Außen (z.B. Balkon) - False: Innen (z.B. Küche, Parkgarage) | IsExternal |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Luftraum | Modellieren Sie den "Void" über dem nutzbaren Raum:_x000D_ _x000D_ 1. Ein Volumen pro Geschoss_x000D_ 2. Stellen Sie Kontakt zum Raum darunter/darüber sicher | IfcSpace |  | Empfehlung: - Benenne sie einheitlich für einfache Filterung. z.B. Luftraum | LongName |  |  | test | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Fenster |  | IfcWindow |  | Empfehlung: - Fenstertyp über PredefinedType spezifizieren | PredefinedType |  |  |  | Geschoss | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Fenster |  | IfcWindow |  | Empfehlung: - Türtyp über PredefinedType spezifizieren | PredefinedType |  |  |  | Geschoss | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Türen |  | IfcDoor |  | Empfehlung: - Fenstertyp über PredefinedType spezifizieren Übersetzungen: - DOOR ... Tür - GATE ... Tor - TRAPDOOR ... Klappe - USERDEFINED ... Benutzerdefiniert - NOTDEFINED ... Nicht definiert Wenn Userdefined gewählt wurde, sollte im Attribut ObjectType spezifiziert werden. | PredefinedType |  |  | DOOR, GATE, TRAPDOOR, USERDEFINED, NOTDEFINED | Geschoss | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Türen |  | IfcDoor |  | Empfehlung: - Türtyp über PredefinedType spezifizieren | PredefinedType |  |  |  | Geschoss | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14

## ARC_Volumen
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributeDescriptionDE | AttributeName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
ARC_Volumen | Architektonisches Geschossvolumen Modell | Projekt | IfcProject ist der Hauptcontainer für ein digitales Bauprojekt. Es speichert wesentliche Projektinformationen wie:<br>_x000D_ _x000D_ - Projektname und -beschreibung<br>_x000D_ - Masseinheiten<br>_x000D_ - Standortdetails<br>_x000D_ - Projektphasen<br>_x000D_ - Grundlegende projektweite Einstellungen<br>_x000D_ <br>_x000D_ Es dient als zentraler Punkt für die Organisation aller Bauinformationen und hilft Teammitgliedern, das Projekt leicht zu verstehen und darauf zuzugreifen. | IfcProject |  | Projektname oder Nummer | Name |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
ARC_Volumen | Architektonisches Geschossvolumen Modell | Planungsperimeter | Ein Planungsperimeter wird als eine "IfcSite" dargestellt, auch wenn er aus mehreren baurechtlichen Grundstücken besteht. | IfcSite |  | Planungsperimeterbezeichnung | Name |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
ARC_Volumen | Architektonisches Geschossvolumen Modell | Gebäude |  | IfcBuilding |  | Gebäudebezeichnung | Name |  |  |  | Planungsperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
ARC_Volumen | Architektonisches Geschossvolumen Modell | Geschoss | Empfehlung:_x000D_ - Erstellen Sie ein separates Geschoss (Building Storey) für das Fundament._x000D_ - Koordinieren und harmonisieren Sie die Bezeichnungen der Geschosse frühzeitig im Prozess. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutige Geschossbezeichnung | Name |  |  |  | Gebäude | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
ARC_Volumen | Architektonisches Geschossvolumen Modell | Bruto Geschoss Volumen | Modellierung von Geschoss Volumen:_x000D_ _x000D_ - Modellieren Sie das Volumen geschossweise als IfcSpace._x000D_ - Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf der Aussenkante der Fassade._x000D_ - Unterstes Geschoss von Unterkante Fundament bis Oberkante Rohdecke erstes Geschoss_x000D_ - Regelgeschosse von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke des nächsten Geschosses oder Dachhaut_x000D_ - Attika, Vordächer und auskragende Platten werden übermessen. | IfcSpace |  | Setzen Sie den vordefinierten Typ auf GFA (Brutto-Grundfläche). | PredefinedType |  |  | GFA | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 5