## ARC
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributeDescriptionDE | AttributeName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Projekt | IfcProject ist der Hauptcontainer für ein digitales Bauprojekt. Es speichert wesentliche Projektinformationen wie: - Projektname und -beschreibung - Masseinheiten - Standortdetails - Projektphasen - Grundlegende projektweite Einstellungen Es dient als zentraler Punkt für die Organisation aller Bauinformationen und hilft Teammitgliedern, das Projekt leicht zu verstehen und darauf zuzugreifen. | IfcProject |  | Projektname oder Nummer | Name |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Planungsperimeter | Ein Planungsperimeter wird als eine "IfcSite" dargestellt, auch wenn er aus mehreren baurechtlichen Grundstücken besteht. | IfcSite |  | Planungsperimeterbezeichnung | Name |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Gebäude | AbstractBIM unterstützt ausschliesslich ein Gebäude pro Datei. | IfcBuilding |  | Gebäudebezeichnung | Name |  |  |  | Planungsperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Geschoss | Empfehlung: - Erstellen Sie ein separates Geschoss (Building Storey) für das Fundament. - Koordinieren und harmonisieren Sie die Bezeichnungen der Geschosse frühzeitig im Prozess. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutige Geschossbezeichnung | Name |  |  |  | Gebäude | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Nutzbarer Raum | Modellieren Sie jeden nutzbaren Raum als ein Volumen pro Geschoss ohne Überschneidungen: - Optimal: Von Oberkante Rohdecke bis Unterkante der nächsten Rohdecke - Alternative: Von Oberkante Nutzfläche bis Unterkante Rohdecke - Horizontale Ausdehnung: Von Innenwand zu Innenwand, um das gesamte nutzbare Volumen zu erfassen - Jeden "Leerraum" im Gebäude auch mit einem IfcSpace ausfüllen | IfcSpace |  | Empfehlung: - Raumkennung: Persistente eindeutige numerische Bezeichnung - Definition: Ein eindeutiger, dauerhafter numerischer Code, der jedem Raum zur unmissverständlichen Identifizierung innerhalb eines Gebäudes oder Komplexes zugewiesen wird. Z.B. #007 | Name |  |  |  | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Nutzbarer Raum | Modellieren Sie jeden nutzbaren Raum als ein Volumen pro Geschoss ohne Überschneidungen: - Optimal: Von Oberkante Rohdecke bis Unterkante der nächsten Rohdecke - Alternative: Von Oberkante Nutzfläche bis Unterkante Rohdecke - Horizontale Ausdehnung: Von Innenwand zu Innenwand, um das gesamte nutzbare Volumen zu erfassen - Jeden "Leerraum" im Gebäude auch mit einem IfcSpace ausfüllen | IfcSpace |  | Eine Typbezeichnung für den Raum, z.B. Büro, Besprechungsraum, Labor, Lager. | LongName |  |  |  | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Luftraum | Modellieren Sie den "Void" über dem nutzbaren Raum: - Ein Volumen pro Geschoss - Stellen Sie Kontakt zum Raum darunter/darüber sicher | IfcSpace |  | Empfehlung: - Benenne sie einheitlich für einfache Filterung. z.B. Luftraum | LongName |  |  |  | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Aussenräume / Balkone | AbstractBIM erstellt Aussendecken unter Aussenbereichen. Nutzen Sie dies für Balkone oder Vordächer. | IfcSpace |  | Im Attribut können Sie festlegen, ob es sich um einen EXTERNEN oder INTERNEN Raum handelt. | PredefinedType |  |  | EXTERNAL | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Aussenräume / Balkone | AbstractBIM erstellt Aussendecken unter Aussenbereichen. Nutzen Sie dies für Balkone oder Vordächer. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Das Attribut definiert die Raumlage: - True: Außen (z.B. Balkon) - False: Innen (z.B. Küche, Parkgarage) | IsInteriorOrExteriorSpace |  |  | TRUE | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Aussenräume / Balkone | AbstractBIM erstellt Aussendecken unter Aussenbereichen. Nutzen Sie dies für Balkone oder Vordächer. | IfcSpace |  | Das Attribut definiert die Raumlage: - True: Außen (z.B. Balkon) - False: Innen (z.B. Küche, Parkgarage) | IsExternal |  |  | TRUE | Geschoss |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Fenster | Modellieren Sie Fenster als IfcWindow. | IfcWindow |  | Empfehlung, aber nicht Notwendig - Fenstertyp über PredefinedType spezifizieren | PredefinedType |  |  |  | Geschoss | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
ARC | Architektonisches Bauelement und Raummodell | Türen | Modellieren Sie Türen als IfcDoor. | IfcDoor |  | Empfehlung: - Türtyp über PredefinedType spezifizieren | PredefinedType |  |  |  | Geschoss | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12